## 文字替换
原柜名 | 修改为
#2直流馈线柜 | 直流馈线柜2
1#直流馈线柜 | 直流馈线柜1
#1直流馈线柜 | 直流馈线柜1
#2配网综合故障管控PT柜 | 10kV#2配网综合故障管控PT柜
#1配网综合故障管控PT柜 | 10kV#1配网综合故障管控PT柜
#1主变10kV侧开关柜 | 10kV#1主变进线柜
#2主变10kV侧开关柜 | 10kV#2主变进线柜
#2配网综合故障管控接地柜 | 10kV#2配网综合故障管控接地柜
#1配网综合故障管控接地柜 | 10kV#1配网综合故障管控接地柜
#1主变测控柜 | 主变测控柜1
#2主变测控柜 | 主变测控柜2
#1主变保护柜 | 主变保护柜1
#2主变保护柜 | 主变保护柜2
#1SVG控制柜 | 10kV#1SVG控制柜
#2SVG控制柜 | 10kV#2SVG控制柜
10kV#1电容出线柜 | 10kV#1电容器出线柜
10kV#2电容出线柜 | 10kV#2电容器出线柜
#1电容器 | 10kV#1电容器
#2电容器 | 10kV#2电容器
调度数据专网柜1 | 调度数据网柜1
调度数据专网柜2 | 调度数据网柜2
10kV 分段柜 | 10kV分段柜
110kV 母线智能汇控柜 | 110kV母线智能汇控柜
1#主变保护柜 | 主变保护柜1
2#主变保护柜 | 主变保护柜2
2#直流馈线柜 | 直流馈线柜2
逆功率保护及电能质量在线监测柜 | 逆功率保护及电能质量监测柜
逆功率保护及电能质量检测柜 | 逆功率保护及电能质量监测柜
时钟同步柜 | 时间同步柜
GIS#1主变间隔汇控柜 | #1主变110kV智能控制柜
GIS#2主变间隔汇控柜 | #2主变110kV智能控制柜
GIS线路间隔汇控柜 | 110kV线路智能汇控柜
10kV#1电容器开关柜 | 10kV#1电容器出线柜
10kV#2电容器开关柜 | 10kV#2电容器出线柜
GISPT间隔汇控柜 | 110kV母线智能汇控柜
10kV分段隔离柜 | 10kV隔离柜
10kV1#SVG开关柜 | 10kV#1SVG出线柜
10kV2#SVG开关柜 | 10kV#2SVG出线柜
#1主变中性点成套装置 | #1主变中性点隔离开关机构
#2主变中性点成套装置 | #2主变中性点隔离开关机构
#1主变有载开关 | #1主变有载调压端子箱
#2主变有载开关 | #2主变有载调压端子箱
#1主变风冷控制柜1 | #1主变风冷控制柜
#1主变风冷控制柜2 | #1主变风冷控制柜
#2主变风冷控制柜1 | #2主变风冷控制柜
#2主变风冷控制柜2 | #2主变风冷控制柜
#1主变油色谱在线监测主机 | #1主变油色谱就地柜
#2主变油色谱在线监测主机 | #2主变油色谱就地柜
在线监测后台主机 | 在线监测后台柜
主变油色谱在线监测后台主机柜 | 在线监测后台柜
110kV进线间隔GIS汇控柜 | 110kV线路智能汇控柜
110kVPT间隔GIS汇控柜 | 110kV母线智能汇控柜
#1电容器组 | 10kV#1电容器
#2电容器组 | 10kV#2电容器
10kV#1电容器组 | 10kV#1电容器
10kV#2电容器组 | 10kV#2电容器
10kV#1电容器端子箱 | 10kV#1电容器
10kV#2电容器端子箱 | 10kV#2电容器
#1-1储能并网柜 | 10kV#1-1储能出线柜
#1-2储能并网柜 | 10kV#1-2储能出线柜
#1-3储能并网柜 | 10kV#1-3储能出线柜
#1-4储能并网柜 | 10kV#1-4储能出线柜
#2-1储能并网柜 | 10kV#2-1储能出线柜
2-2#储能并网柜 | 10kV#2-2储能出线柜
#2-3储能并网柜 | 10kV#2-3储能出线柜
#2-4储能并网柜 | 10kV#2-4储能出线柜

## 说明
说明
数据来源 | output.csv（GBK，电缆清册，每条电缆含正反两行 A→B / B→A）
归并依据 | 对比同一电缆编号正反两行两端柜名，自动检出同一柜子的不一致写法
命名规则1 | 二次屏柜（保护柜/测控柜/直流馈线柜等，见用户标准名清单）→ 后缀式：柜名+1/2
命名规则2 | 一次设备（主变进线柜/PT柜/接地柜/电容器/出线柜/SVG等）→ 保留 10kV#1/#2 前缀
命名规则3 | 主变本体类二次柜（风冷/本体智能控制/端子箱/中性点/有载等）→ 保留 #1/#2 前缀
命名规则4 | 调度数据专网柜 → 调度数据网柜（去“专”）
类别A | 确定：纯写法/前缀/后缀/空格差异，可直接替换
类别B（黄色） | 需人工确认：涉及不同设备称谓或专业术语，替换前请核对
替换方式提醒 | 请按整格匹配替换；标准名互为子串时（如10kV#1电容器 ⊂ 10kV#1电容器出线柜）勿用简单文本替换

## 特殊处理
以下情况无法用全局查找替换处理，需按电缆编号/按行单独修改
类型 | 电缆编号/行号 | 原内容 | 应改为 | 说明
同名需拆编号 | JL-18 | 主变油色谱就地柜（无编号） | #1主变油色谱就地柜 | 该行另一端是#1主变油色谱在线监测主机，故此就地柜属#1。但“主变油色谱就地柜”在JL-19行属#2，同字符串不能全局替换
同名需拆编号 | JL-19 | 主变油色谱就地柜（无编号） | #2主变油色谱就地柜 | 该行另一端是#2主变油色谱在线监测主机，故此就地柜属#2
原始数据矛盾 | 1SB-108 (行317/318) | 行317:…↔10kV#1SVG控制柜；行318:10kV#2SVG控制柜↔… | 请核实1SB-108实际连#1还是#2 SVG控制柜 | 同一电缆正反两行SVG编号矛盾(#1 vs #2)，疑录入错误，替换表无法判定
原始数据矛盾 | 2SB-108 (行319/320) | 行319:…↔10kV#2SVG控制柜；行320:10kV#1SVG控制柜↔… | 请核实2SB-108实际连#1还是#2 SVG控制柜 | 同一电缆正反两行SVG编号矛盾，疑录入错误